## Zusammenstellung
ANLEITUNG:
Bestellungen an > mail@ligaair.ch < |  |  |  | Dokument unter neuen Namen speichern und Blatt 1-5 "graue Felder" ausfüllen
Name: |  | Typ nach Möglichkeit diese Kästli verbauen |  | - Räume ① - ⑫ | - Einheitspreis | CHF exkl. MwSt | CHF inkl. MwSt
UP-Dose NIS Agro 70mm Gr.I
E-Nr- 372501639
Kommision:
Datum: | 2026-08-05
LIGA.AIR / Dienstleistungen
LIGA.AIR. | PROGRAMIERUNG | Netzwerk erstellen, Grundprogrammierung, Freigabeoptionen | CHF | 1 | 200 | 200 | 216.2
LIGA.AIR. | P.1.KOMPONENTE | Module auf CASAMBI APP einlesen und programmieren | CHF | 0 | 30 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CASAMBI.G | Fremde CASAMBI ready Geräte zb. Leuchten einlesen | CHF | 0 | 30 | 0 | 0
TOTAL Dienstleistung | [5 empty] | 200 | 216.2
LIGA.AIR / Leuchtenmodule
LIGA.AIR. | DIM.CBU-TED | Lastdimmung bis 150W siehe Datenblatt | CHF | 0 | 101.7621 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DIM.T13.S | Lastdimmung bis 150W siehe Datenblatt | CHF | 0 | 148.0103 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DIM.CRD300 | Lastdimmung bis 300W mit 1 Taster | CHF | 0 | 268.2736 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DIM.CRD.400 | Lastdimmung bis 400W mit 1 Taster | CHF | 0 | 277.5193 | 0 | 0
LIGA.AIR. | UD.700.C | Steuermodul für UD.700.C | CHF | 0 | 212.7698 | 0 | 0
Art. Nr. | SELI.80026503 | Lastdimmer DU.700.C / 1-10V / DALI / Steckplatz für 2 x 700W CASAMBI | CHF | 0 | 499.5347 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.1.K.240 | DALI broudcast default bis 50 Geräte (profiliert) | CHF | 0 | 159.11 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.240 | DALI mit Kabel broudcast default bis 50 Geräte (profiliert) | CHF | 0 | 159.11 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.1T.PIC | DALI broudcast default bis 30 Geräte (profiliert) | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.1+2.P | 2 x DALI broudcast default bis 30 Geräte (profiliert) | CHF | 0 | 203.5141 | 0 | 0
LIGA.AIR. | OD.DALI240+ | DALI broudcast default bis 25 Geräte (profiliert 1-4 Taster aktiv) | CHF | 0 | 203.5141 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.1K.4.T | DALI broudcast default bis 50 Geräte, Antenne abgesetzt, profiliert | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 4.DALI.4.T | 4 DALI broudcast default bis 100 Geräte 200mA (profiliert) & je 1 Taster pro DALI | CHF | 0 | 536.5373 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SAL.1016 | Salvador DALI Serie 1016 unterstützt DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 | CHF | 0 | 151.53 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SAL.1032 | Salvador DALI Serie 1032 unterstützt DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 | CHF | 0 | 564.29 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SAL.1064 | Salvador DALI Serie 1064 unterstützt DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 | CHF | 0 | 851.06 | 0 | 0
LIGA.AIR. | PS.SALVADOR | Power Supply 110 - 240V, 50/60 Hz , Einbau auf DIN Schiene | CHF | 0 | 175.76 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 960020066 | Power Supply 230V 50Hz Sekundär 16V DC 200mA | CHF | 0 | 97.13 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.400V | DALI 400V AC broudcast default bis 10 Geräte (profiliert) | CHF | 0 | 189.6357 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CBU-ASD | DALI 1 Gerät (profiliert) | CHF | 0 | 101.7621 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CBU-A2D | 1-10V oder DALI bis 1 Gerät (profiliert) | CHF | 0 | 101.7621 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CBU-PWM4 | RGBW max 6A | CHF | 0 | 129.509 | 0 | 0
LIGA.AIR. | PWM.1.2.BT.IW | LED Bänder 1 oder 2 Kanal | CHF | 0 | 180.39 | 0 | 0
LIGA.AIR. | PWM.4.12-48+ | LED Bänder 4 Kanal RGBW | CHF | 0 | 166.5116 | 0 | 0
LIGA.AIR / Elemente
LIGA.AIR. | REL.240+ | Relais 10 A Geschaltet | CHF | 0 | 122.11 | 0 | 0
LIGA.AIR. | LIGA.AIR.OD.2REL240+ | Relais 10 A 2 Schliesser, Antenne abgesetzt | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REL.4T.240 | Relais 10 A Geschaltet + 4 Taster (profiliert 1-4 Taster aktiv) | CHF | 0 | 161.8887 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 2.REL.240 | Relais 10A, 2 Umschalter potenzialfrei (profiliert) | CHF | 0 | 157.2659 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REL240.T13W | Relais gesteckt T13 & 1-fach Taster weiss | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REL240.T13S | Relais gesteckt T13 & 1-fach Taster schwarz | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REP.240.EURO | Repeater Eurostecker | CHF | 0 | 83.2608 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REP.BAT | Backup Repeater Eurostecker Nach 3 Std Ladung 15 Stunden Betrieb | CHF | 0 | 129.519 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REP.240 | Repeater | CHF | 0 | 83.2608 | 0 | 0
LIGA.AIR. | OD.REP.240+ | Repeater mit Antenne max. 40m absetzbar | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REP.SOL | Repeater Solar | CHF | 0 | 453.2865 | 0 | 0
LIGA.AIR. | STO.2.T.240 | Storenrelais mit 2 Taster | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | STO.240 | Storenrelais mit Kabel 15cm | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 4.STO.8T.240 | 4 fach DIN Storenrelais mit 8 Taster | CHF | 0 | 555.0386 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 2X4.REL.4.T.240 | Relais 10A 6 Schliesser und 2 Umschalter 4 Tastereingänge (profiliert) | CHF | 0 | 425.5296 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 8.REL.240 | Relais 10A 6 Schliesser und 2 Umschalter (profiliert) | CHF | 0 | 351.5244 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 3X2.REL.3.T.240+ | Relais 10A 3 Schliesser und 2 Umschalter (profiliert) | CHF | 0 | 453.3064 | 0 | 0
LIGA.air / Sensoren
LIGA.AIR. | SP.240.W | Swisspir weiss | CHF | 0 | 152.65 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.BAT.W | Swisspir Batterie 2 x AA weiss | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA. | SWISSPIR.AP.W | AP Gehäuse weiss L:74, B:74, H: 54mm | CHF |  | 28.6735 | 0 | 0
LIGA. | SWISSPIR.ABD.W | Abdeckplatte weiss L.88, B:88mm | CHF |  | 24.0507 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.240.G | Swisspir grau | CHF | 0 | 152.65 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.BAT.G | Swisspir Batterie 2 x AA grau | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA. | SWISSPIR.AP.G | AP Gehäuse grau L:74, B:74, H: 54mm | CHF |  | 32.3797 | 0 | 0
LIGA. | SWISSPIR.ABD.G | Abdeckplatte grau L.88, B:88mm | CHF |  | 28.6735 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.240.S | Swisspir schwarz | CHF | 0 | 152.65 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.BAT.S | Swisspir Batterie 2 x AA schwarz | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA. | SWISSPIR.ABD.S | Abdeckplatte schwarz L.88, B:88mm | CHF |  | 32.3797 | 0 | 0
LIGA. | SWISSPIR.AP.S | AP Gehäuse schwarz L:74, B:74, H: 54mm | CHF |  | 28.6735 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.CUBE.W | Cube Design Bewegungsmelder weiss 3V DC Typ AA | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.CUBE.S | Cube Design Bewegungsmelder schwarz 3V DC Typ AA | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.CUBE.AE | Cube Design Bewegungsmelder ALU elox 3V DC Typ AA | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CUBE.USB.W | Cube Design Bewegungsmelder weiss USB C | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CUBE.USB.S | Cube Design Bewegungsmelder ALU elox USB C | CHF | 0 | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CUBE.USB..AE | Cube Design Bewegungsmelder schwarz USB C | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | PS.USB.S | Netzteil 240V / USB C 1'500mm Kabel schwarz | CHF | 0 | 25.9038 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.CUBE.H.E | Cube Design Bewegungsmelder Holz Eiche | CHF | 0 | 259.018 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.CUBE.H.N | Cube Design Bewegungsmelder Holz Nussbaum | CHF | 0 | 259.018 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.ADA.W | Swisspir Adapter Global Trac weiss 3 phasen Schiene | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.ADA.G | Swisspir Adapter Global Trac grau 3 phasen Schiene | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.ADA.S | Swisspir Adapter Global Trac schwarz 3 phasen Schiene | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP48.STU.S | Swisspir Bewegungsmelder 48V Stucchi / Stucchi Adapter 16x168x19mm | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP48.BUS.W | Swisspir Bewegungsmelder im Gehäuse Buschfeld weiss | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP48.BUS.S | Swisspir Bewegungsmelder im Gehäuse Buschfeld schwarz | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.air / Schaltermodule
LIGA.AIR. | TAST4.240 | Tast Modul 240V 4-fach Taster | CHF | 0 | 150.79 | 0 | 0
LIGA.AIR. | TAST8.240 | Tast Modul 240V 8-fach Taster | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | OD.T2.240 | Taster Modul mit 2 Taster Antenne abgesetzt | CHF | 0 | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SM.BAT.W | Magnetschalter mit Batterieknofzelle weiss | CHF | 0 | 134.1318 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SM.BAT.S | Magnetschalter mit Batterieknofzelle schwarz | CHF | 0 | 134.1318 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SV.BAT.W | Vibrationsschalter mit Batterieknofzelle weiss | CHF | 0 | 134.1318 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SV.BAT.S | Vibrationsschalter mit Batterieknofzelle schwarz | CHF | 0 | 134.1318 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 374740000 | 2 fach Funktaster Bluetooth Feller EDIZIOdue batterielos weiss | CHF | 0 | 143.3875 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 374750000 | 4 fach Funktaster Bluetooth Feller EDIZIOdue batterielos weiss | CHF | 0 | 148.0103 | 0 | 0
LIGA.AIR. | FERB.S | Fernbedienung schwarz | CHF | 0 | 148.0103 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 2.T | 2 fach Taster Battrie und Spannungslos | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BAT.TAST.W | X Press Batterie Taster weiss | CHF | 0 | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BAT.TAST.S | X Press Batterie Taster schwarz | CHF | 0 | 305.1865 | 0 | 0
LIGA.AIR. | WANDHA.FIX | Wandhalterung AP für Apple iPade 8.Gen / 2020 (10.2") | CHF | 0 | 721.5501 | 0 | 0
LIGA.AIR. | LIGA.AIR.WRD.24+ | Wetterstation exkl. Speisung 12-24V DC (Wind, Regen und Sonne) | CHF | 0 | 120.2633 | 0 | 0
LIGA.AIR. | LIGA.AIR.WRD.PS.240 | Speisung Wetterstion Dose 85 x 85 x 40mm IP 55 mit Modul 240V / 17V DC | CHF | 0 | 120.71 | 0 | 0
LIGA.AIR / Spezialteile (Auswahl muss mit Techniker LICHTTEAM besprochen werden)
LIGA.AIR. | LIGA.AIR.DALI.ADA.W+ | DALI 1K.240+ Module in Pulse DALI 3-Circut Adapter GLOBALTRAC weiss | CHF |  | 212.77 | 0 | 0
LIGA.AIR. | LIGA.AIR.DALI.ADA.G+ | DALI 1K.240+ Module in Pulse DALI 3-Circut Adapter GLOBALTRAC schwarz | CHF |  | 212.77 | 0 | 0
LIGA.AIR. | LIGA.AIR.DALI.ADA.S+ | DALI 1K.240+ Module in Pulse DALI 3-Circut Adapter GLOBALTRAC grau | CHF |  | 212.77 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SAL.16.ADA.W | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC weiss mit Salvador 1016 für 16 DALI Endgeräte | CHF |  | 564.29 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SAL.16.ADA.G | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC grau mit Salvador 1016 für 16 DALI Endgeräte | CHF |  | 564.29 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SAL.16.ADA.S | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC schwarz mit Salvador 1016 für 16 DALI Endgeräte | CHF |  | 564.29 | 0 | 0
LIGA.AIR. | R.SAL.32.ADA.W | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC weiss mit Salvador 1032 für 32 DALI Endgeräte | CHF |  | 693.8 | 0 | 0
LIGA.AIR. | R.SAL.32.ADA.G | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC grau mit Salvador 1032 für 32 DALI Endgeräte | CHF |  | 693.8 | 0 | 0
LIGA.AIR. | R.SAL.32.ADA.S | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC schwarz mit Salvador 1032 für 32 DALI Endgeräte | CHF |  | 693.8 | 0 | 0
LIGA.AIR. | R.SAL.64.ADA.W | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC weiss mit Salvador 1064 für 64 DALI Endgeräte | CHF |  | 1030 | 0 | 0
LIGA.AIR. | R.SAL.64.ADA.G | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC grau mit Salvador 1064 für 64 DALI Endgeräte | CHF |  | 1030 | 0 | 0
LIGA.AIR. | R.SAL.64.ADA.S | Typ PULSE DALI 3- CIRCUT GLOBAL TRAC schwarz mit Salvador 1064 für 64 DALI Endgeräte | CHF |  | 1030 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BOX.1.B | LIGAAIR 4 Taster, 4 LED, Aufputz Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm, 1 Blindplatte | CHF |  | 758.56 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BOX.1.S | LIGAAIR 4 Taster, 4 LED, Aufputz Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm, 1 Schlüsselschalter | CHF |  | 874.19 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BOX.2.B | LIGAAIR 8 Taster, 8 LED, Aufputz Gr 1+1 B:88mm H:148mm T:60mm | CHF |  | 874.19 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BOX.3.B | LIGAAIR 8 Taster, 8 LED, Aufputz Gr 1+1+1 B:88mm H:208mm T:60mm, 1 Blindplatte | CHF |  | 874.19 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BOX.3.S | LIGAAIR 8 Taster, 8 LED, Aufputz Gr 1+1+1 B:88mm H:208mm T:60mm, 1 Schlüsselschater | CHF |  | 1110.08 | 0 | 0
LIGA.AIR. | CBU-DCS | Dali Controller / Gateway KNX einbinden | CHF |  | 101.7621 | 0 | 0
LIGA.AIR. | MASTER.1.BT | LIGALICHT Master 1 Kanal für PWM | CHF |  | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | M.1.BT.CC | LIGALICHT Master 1 Kanal für CC | CHF |  | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | MASTER.2.BT | LIGALICHT Master 2 Kanal für CC | CHF |  | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | M.2.BT.CC | LIGALICHT Master 2 Kanal für PWM | CHF |  | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DALI.1.M+ | DALI Modul für Kandelaber inkl. Dose und Schlauchschellen | CHF |  | 185.0129 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DOSE.1M | Dose IP 66 schwarz UV beständig 93x93x62mm, Stopfbüchse, 2 Schlauchschellen | CHF |  | 46.2582 | 0 | 0
LIGA.AIR. | LIGALICHT | LIGALICHT PWM Wand / Ez Pendel | CHF |  | 198.8913 | 0 | 0
LIGA.AIR. | T.4.6.BT.IW | LIGA.AIR für DYN Leuchten | CHF |  | 194.2685 | 0 | 0
LIGA.AIR. | 8T.8LED.240+ | Taster Schnittstelle 8 Taster mit 8 LED's | CHF |  | 194.2685 | 0 | 0
NT12V. | 3W.LSV | Netzteil Steuerung | CHF |  | 24.0507 | 0 | 0
INST | 323222000 | Elektroniktaster Edizio 2-fach Taster weiss (links) LICHT | CHF |  | 88.6109 | 0 | 0
INST | 323226000 | Universaltaster Edizio 4-fach Taster weiss (links) LICHT | CHF |  | 112.74 | 0 | 0
INST | 378637000 | Tasterabdeckung links 1/1 also 1 Stk 1 Knopf Gr.1 | CHF |  | 7.6 | 0 | 0
INST | 323221000 | Universaltaster Edizio 2-fach Taster weiss (links / rechts) STO | CHF |  | 92.28 | 0 | 0
INST | 323223000 | Universaltaster Edizio 4-fach Taster weiss (links / rechts) STO | CHF |  | 105.68 | 0 | 0
LIGA.AIR. | TAST4.12.24 | 12-24V AC/DC | CHF |  | 161.8887 | 0 | 0
LIGA.AIR. | REL.12-24 | 12-24V AC/DC | CHF |  | 124.8862 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.12-24V.W | 12-24V AC/DC weiss | CHF |  | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.12-24V.G | 12-24V AC/DC grau | CHF |  | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | SP.12-24V.S | 12-24V AC/DC schwarz | CHF |  | 175.7672 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DMX.24 | DMX-Master Modul CASAMBI zu DMX | CHF |  | 212.7698 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DMX.TO.CAS | DMX-Master Modul 4 Eingänge DMX zu CASAMBI | CHF |  | 212.7698 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.1M | Sensor Verlängerungskabel 1m | CHF |  | 16.6482 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.3M | Sensor Verlängerungskabel 3m | CHF |  | 23.1241 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.10M | Sensor Verlängerungskabel 10m | CHF |  | 39.7822 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.20M | Sensor Verlängerungskabel 20m | CHF |  | 69.3823 | 0 | 0
LIGA.AIR. | DIN.SET | 2 Befrestigungsadapter WAGO inkl. Waagoklemmen 6x2 und 2x3 | CHF |  | 20.8127 | 0 | 0
LIGA.AIR. | BOX | Kunststoffbox schwarz, für CBU-ASD, CBU-TED und LIGA.AIR Rel.240V+ | CHF |  | 14.86 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.1M | Sensor Verlängerungskabel 1m | CHF |  | 16.6482 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.3M | Sensor Verlängerungskabel 3m | CHF |  | 23.1241 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.10M | Sensor Verlängerungskabel 10m | CHF |  | 39.7822 | 0 | 0
LIGA.AIR. | S.KABEL.20M | Sensor Verlängerungskabel 20m | CHF |  | 69.3823 | 0 | 0
LIGA.AIR.
TOTAL LIGA.AIR CASAMBI Produkte |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL LIGA.AIR CASAMBI Dienstleitungen | [5 empty] | 200 | 216.2
TOTAL LIGA.AIR CASAMBI Produkte & Dienstleistungen | [5 empty] | 200 | 216.2

## Leuchtenmodule
0
0
2026-08-05
LIGA.AIR / Leuchtenmodule
Bezeichnung |  | DIM.CBU-TED | DIM.T13.S | DIM.CRD300 | DIM.CRD.400 | SELI800.26.506 | UD.700.C | DALI.1.K.240 | DALI.240 | DALI.1T.PIC | DALI 1+2 Pico | OD.DALI240+ | DALI.1K.4.T | 4.DALI.4.T | SAL.1016 | SAL.1032 | SAL.1064 | PS.SALVADOR | 960020066 | DALI.400V AC | CBU-ASD | CBU-A2D | CBU-PWM4 | PWM.1.2.BT.IW | PWM.4.12-48+
Beschrieb |  | 150W / VA | 150W / VA | 300W / VA | 400W / VA | 2 x 700W | Casambi Modul | bis 50 Geräte | bis 50 Geräte | bis 25 Geräte | bis 25 Geräte | bis 25 Geräte 1 Taster | bis 25 Geräte 4 Taster | bis 4x25 Geräte 4Taster | 16 DALI Geräte | 32 DALI Geräte | 64 DALI Geräte | Speisung 2 Salvador | Speisung Salvador | bis 10 Geräte | 1 Gerät DALI oder 1-10V | 1 Gerät DALI oder 1-10V | RGBW max 6A | 12/24V 100W | 12/24V 400W
profiliert dh. verschiedene Protokolle siehe Schema |  | Phase An- Abschnitt | Phase An- Abschnitt | Phase An- Abschnitt | Phase An- Abschnitt | Phase An- Abschnitt | inkl 4 Tasteingänge | profiliert | profiliert | profiliert | profiliert | profiliert | profiliert | profiliert | erstellt 16 Icon | erstellt 32 Icon | erstellt 64 Icon |  |  | profiliert | profiliert | profiliert | profiliert | LED 1 oder 2 Kanal | LED Bänder 4 Kanal
Software "long rage" Module Art. Bezeichnung ein + am Ende |  | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION
Raumnummer | Stockwerk / Raumname
Abmessungen |  | 40 x 37 x 14mm | 1m 40x40x22mm | 45 x 48 x 20mm | 102x57x30mm | 105x100x60mm | 48x30x16mm | 38 x 38 x 26mm | 38 x 38 x 26mm | 61 x 27 x 21mm | 80 x 27 x 21mm | 44 x 44 x 23mm | 44 x 44 x 23mm | DIN 107x91x62mm | 40 x 37 x 14mm | 40 x 37 x 14mm | 40 x 37 x 14mm | 106x90x62mm | 45x45x25mm | 50 x 50 x 36mm | 57 x 36 x 22mm | 76 x 26 x 23mm | 73x30x18mm | 10x33x20mm | 44 x 44 x 23mm
① | Raum Bezeichnung 1
② | Raum Bezeichnung 2
③ | Raum Bezeichnung 3
④ | Raum Bezeichnung 4
⑤ | Raum Bezeichnung 5
⑥ | Raum Bezeichnung 6
⑦ | Raum Bezeichnung 7
⑧ | Raum Bezeichnung 8
⑨ | Raum Bezeichnung 9
⑩ | Raum Bezeichnung 10
⑪ | Raum Bezeichnung 11
⑫ | Raum Bezeichnung 12
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elemente
0
0
2026-08-05
LIGA.AIR / Elemente
Bezeichnung |  | REL.240 | OD.2REL240+ | REL.4T.240 | 2.REL.240 | REL240.T13W | REL240.T13S | REP.240.EURO | LIGA.AIR.REP.BAT+ | REP.240 | OD.REP.240+ | REP SOLAR | STO.REL+2T | STO.REL.240 | 4 STO+8T | 8.REL.4.T.240 | 3x2REL.3T | 8.REL.240
Beschrieb |  | 240V 10A | 240V 10A | 240V 10A | 240V 10A | Steckerkabel & 1 Taster | Steckerkabel & 1 Taster | Repeater Stecker | Batterie Repeater | Repeater | Repeater | Repeater | Storen Modul + 2 taster | Storen Modul | Storen Modul | 240V 10A | 240V 10A | 240V 10A
profiliert dh. verschiedene Protokolle siehe Schema |  | Schaltrelais | Schaltrelais + Antenne | profiliert Taster 1-4 | Umschalter 2 fach prof. | Schaltrelias | Schaltrelais |  | 15h Autonomie |  |  |  | Auf / Ab / 2 Taster | AUF / AB | 4 Auf / Ab / 8 Taster | 8 Schaltrelais 4 Taster | 6 Schaltrelais 4 Taster | 8 Schaltrelais profiliert
Software "long rage" Module Art. Bezeichnung ein + am Ende |  | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION
Raumnummer | Stockwerk / Raumname
Abmessungen |  | 32 x 32 x 20mm | 44 x 44 x 23mm | 44 x 44 x 23mm | 50 x 50 x 25mm | 95 x 30 x 28mm / 1m | 95 x 30 x 28mm / 1m | 38 x 39 x 32mm | 38 x 39 x 32mm | 35 x 35 x 22mm. | 44 x 44 x22mm |  | 50 x 50 x 25mm | 50 x 50 x 25mm | DIN 107x91x62mm | DIN 107x91x62mm | DIN 107x91x62mm | DIN 107x91x62mm
① | Raum Bezeichnung 1
② | Raum Bezeichnung 2
③ | Raum Bezeichnung 3
④ | Raum Bezeichnung 4
⑤ | Raum Bezeichnung 5
⑥ | Raum Bezeichnung 6
⑦ | Raum Bezeichnung 7
⑧ | Raum Bezeichnung 8
⑨ | Raum Bezeichnung 9
⑩ | Raum Bezeichnung 10
⑪ | Raum Bezeichnung 11
⑫ | Raum Bezeichnung 12
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sensoren
0
0
2026-08-05
LIGA.air / Sensoren
Bezeichnung |  | SP.240V.W | SP.240V.G | SP.240V.S | SP.BAT.W | SP.BAT.G | SP.BAT.S | SP.CUBE.W | SP.CUBE.S | SP.CUBE.AE | CUBE.USB.W | CUBE.USB.S | CUBE.USB.AE | PS.USB.S | SP.CUBE.H.E | SP.CUBE.H.N | AIR.SP.ADA.W | AIR.SP.ADA.G | AIR.SP.ADA.S | SP48.STU.S | SP48.BUS.W | SP48.BUS.S
Beschrieb |  | Bewegungsmelder | Bewegungsmelder | Bewegungsmelder | Batterie Bewegungsm. | Batterie Bewegungsm. | Batterie Bewegungsm. | Batterie Bewegungsm. | Batterie Bewegungsm. | Batterie Bewegungsm. | USB C | USB C | USB C | T11 / USB C | Batterie Bewegungsm. | Batterie Bewegungsm. | Stomschine 3 Phasig | Stomschine 3 Phasig | Stomschine 3 Phasig | 48V DC | 48V DC | 48V DC
profiliert dh verschiedene Protokolle siehe Schema |  | weiss Ral 9010 | grau RAL 7021 | schwarz RAL 9005 | weiss Ral 9010 | grau RAL 7021 | schwarz RAL 9005 | weiss RAL 9010 | schwarz RAL 9005 | ALU elox. | weiss RAL 9010 | schwarz RAL 9005 | ALU elox. | schwarz | Holz hell | Holz dunkel | weiss | grau | schwarz | Stucchi schwarz | Buschfeld weiss | Buschfeld schwarz
Software "long rage" Module Art. Bezeichnung ein + am Ende |  | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION |  | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION
Raumnummer | Stockwerk / Raumname
Abmessungen |  | L=48 Ø 38 x Ø 25mm | L=48 Ø 38 x Ø 25mm | L=48 Ø 38 x Ø 25mm | L=48 Ø 38 x Ø 25mm | L=48 Ø 38 x Ø 25mm | L=48 Ø 38 x Ø 25mm | 70 x 30 x 70mm | 70 x 30 x 70mm | 70 x 30 x 70mm | 70 x 30 x 70mm | 70 x 30 x 70mm | 70 x30 x 70mm | 1'500mm | 70 x 32 x 72mm | 70 x 32 x 72mm | L=85 Ø 32mm | L=85 Ø 32mm | L=85 Ø 32mm | L=40 Ø32mm | L=40 Ø32mm | L=40 Ø32mm
① | Raum Bezeichnung 1
② | Raum Bezeichnung 2
③ | Raum Bezeichnung 3
④ | Raum Bezeichnung 4
⑤ | Raum Bezeichnung 5
⑥ | Raum Bezeichnung 6
⑦ | Raum Bezeichnung 7
⑧ | Raum Bezeichnung 8
⑨ | Raum Bezeichnung 9
⑩ | Raum Bezeichnung 10
⑪ | Raum Bezeichnung 11
⑫ | Raum Bezeichnung 12
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Schaltermodule
0
0
2026-08-05
LIGA.air / Schaltermodule
Bezeichnung |  | TAST4.240 | TAST8.240 | OD.T2.240 | SM.BAT.W | SM.BAT.S | SV.BAT.W | SV.BAT.S | 374740000 | 374750000 | FERB.S | 2.T | BAT.TAST.W | BAT.TAST.S | WANDH.FIX | WRD.24+ | WRD.PS.240
Beschrieb |  | 4 fach Taster Modul | 8 fach Taster Modul | 2 T Antenne abg. | Magnetschalter | Magnetschalter | Vibrationsschalter | Vibrationsschalter | 2 fach Bluetooth Edizio | 4 fach Bluetooth Edizio | Fernbedienung schwarz | 2 fach Taster | Taster weiss | Taster schwarz | AP Rahmen fix | Wetterstation | Wetterstation
profiliert dh. verschiedene Protokolle siehe Schema |  |  |  |  | Batteriebetrieb weiss | Batteriebetrieb schwarz | Batteriebetrieb weiss | Batteriebetrieb schwarz | 9010 weiss | 9010 weiss | Batterie 2 x AAA | Spannungs & Batterielos | Batterie Knopfzelle | Batterie Knopfzelle | Apple iPad 10,2"
Software "long rage" Module Art. Bezeichnung ein + am Ende |  | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | nur EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION | EVOLUTION |  | EVOLUTION | EVOLUTION | sep bestellen | EVOLUTION | EVOLUTION
Raumnummer | Stockwerk / Raumname
Abmessungen |  | 35 x 35 x 22mm | 44 x 44 x 23mm | 52 x 27 x 15mm | 36x70x22mm | 36x70x22mm | 36x70x22mm | 36x70x22mm | 60x60mm | 60x60mm | 126 x 42 x 17mm | Ø 58 X 15MM | 90 x 90 x 12mm | 90 x 90 x 12mm | 250,6x174,x7,5mm |  | 85 x 85 x 40mm
① | Raum Bezeichnung 1
② | Raum Bezeichnung 2
③ | Raum Bezeichnung 3
④ | Raum Bezeichnung 4
⑤ | Raum Bezeichnung 5
⑥ | Raum Bezeichnung 6
⑦ | Raum Bezeichnung 7
⑧ | Raum Bezeichnung 8
⑨ | Raum Bezeichnung 9
⑩ | Raum Bezeichnung 10
⑪ | Raum Bezeichnung 11
⑫ | Raum Bezeichnung 12
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0